| اسم المشروع: | رقم الرسم: | المراجعة |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **الرقم** | **عناصر الفحص** | **تم الفحص بشكل مقبول**  |
| **لا ينطبق** | **نعم** | **لا** |
|  | **الفحص البصري** |  |  |  |
| 1 | التحقق من أجهزة النظام | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من تثبيت حامل النظام وتأمينه بشكل صحيح.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من تثبيت كافة مكونات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بصورة صحيحة كما هو موضح بالتصميم.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من توصيل مكونات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بحامل أرضي مثبت على الأرض.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من توصيل أجهزة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت بمصدر الطاقة المتردد الخاص بالشركة.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من ان معدات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت متصلة بالشبكة المحلية.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من تصنيف وادارة واختبار معدات نقل الصوت عبر الإنترنت ووصلاتها بشكل صحيح.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من توصيل معدات نقل الصوت عبر الإنترنت بمزود الخدمة والتأكد من عملها بشكل صحيح.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من عمل مؤشرات الضوء لمعدات نقل الصوت عبر الإنترنت. الأحمر (للإنذار) والعنبر (خطر صغير) والأخضر (كل شيء على ما يرام)
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من إمكانية إعادة تشغيل وإعادة تحفيز أجهزة نقل الصوت عبر الإنترنت. مراقبة عملية إعادة التشغيل وإعادة التحفيز في كلتا الأوضاع (عند الوضع الطبيعي ووضع إعادة ضبط المصنع).
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من إمكانية إيقاف تشغيل معدات نقل الصوت عبر الإنترنت (كل من الإغلاق الطبيعي وإغلاق إعادة ضبط المصنع).
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من قوة معدات وخوادم نقل الصوت عبر الإنترنت.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من منافذ الإيثرنت الخاصة بأجهزة نقل الصوت عبر الإنترنت والتأكد من السرعة والاستيعاب (عدد الميجابايت في الثانية/ إجمالي السرعة).
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 2 | التحقق من ضبط تكوين شبكة بيانات نقل الصوت عبر الإنترنت. |  |  |  |
|  | * التحقق من تعيين (الشبكة المحلية الظاهرية) لخادم نقل الصوت عبر الإنترنت.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * تحقق من تعيينات عنوان بروتوكول الإنترنت لمعدات نقل الصوت عبر الإنترنت (لكل من خوادم الهواتف الأرضية والهواتف الذكية).
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من نطاق بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيفين والخيارات المتاحة وعوامل قياس هواتف نقل الصوت عبر الإنترنت.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من النطاقات الثابتة والخيارات المتاحة وعوامل قياس هواتف نقل الصوت عبر الإنترنت.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |
| 3 | التحقق من برنامج نظام نقل الصوت عبر الإنترنت. |  |  |  |
|  | * التحقق من نسخة وإصدار برنامج نقل الصوت عبر الإنترنت والتأكد من توافقه مع التصميم.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من تحديث وتصحيح وحزمة بيانات خدمة ادوات نقل الصوت عبر الإنترنت عند اقتضاء الحاجة.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | * التحقق من تحديث البرنامج الثابت الخاص بمعدات نقل الاتصال الصوتي عبر الإنترنت عندما تقتضي الحاجة.
 | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **الرقم** | **تعليقات المراجع** | **الحلول** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ: | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ: |
|  |  |