قائمة تقييم تصميم إجراءات الصيانة

تفسير الرموز: WMC = قدّمه/أجراه مركز إدارة العمل، Tech = قدّمه/أجراه الفنّي، Client = قدّمه/أجراه العميل، PM الصيانة المخطط لها، UM = الصيانة غير المخطط لها، OOH = خارج ساعات العمل، Sub = المقاول من الباطن.

| الرقم | إجراء العمل | WMC | Tech | Client | PM | UM | OOH | Sub |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **إجراءات عامة** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | هل رقم طلب الشغل مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | هل علاقة الأصل / التابع في طلب الشغل محددة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | الوقت والتاريخ لإنشاء الطلب في نظام إدارة الصيانة المحوسبة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | هل طلب الشغل الذي أنشأه (الاسم) مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | هل اسم منشئ طلب الشغل (الاسم) مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | هل رقم التواصل مع منشئ طلب الشغل مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | هل موقع منشئ طلب الشغل مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | هل تاريخ ووقت إنشاء طلب الشغل مذكوران؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | هل تم تحديد مستوى المهارة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | هل تم تحديد الإجراءات أو قيود الوصول إلى الموقع أو منشئ الطلب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | هل نوع الصيانة مذكور (مخطط له، غير مخطط له)؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | هل تقييم المخاطر وبيان الأساليب مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | هل تم تحديد رمز الأولوية؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | هل تم تحديد رمز القصور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | هل تم تحديد رمز الأصل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | هل تم تحديد "وصف منشئ الطلب" للموقع / النظام؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | هل تم تحديد مستوى أهمية الأصل / النظام؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | هل هناك مستلزمات استهلاكية / قطع مطلوبة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | هل المستلزمات الاستهلاكية / القطع موجودة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | هل تم تحديد موقع المستلزمات الاستهلاكية / القطع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | هل تم توفير / تأكيد ترخيص المستلزمات الاستهلاكية / القطع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | هل تحديث ضبط مخزون المستلزمات الاستهلاكية / القطع مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | هل تاريخ / وقت الانتهاء المستهدف مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | هل تاريخ / وقت الانتهاء الفعلي مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | هل هناك موعد صيانة سابق تم تأجيله؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | هل رقم طلب الشغل للصيانة السابقة المؤجلة مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | هل تفاصيل الصيانة المؤجلة مذكورة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | هل تم تحديد سبب تأجيل الصيانة السابقة وتقديم ملاحظات؟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **قبل الذهاب للموقع** |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | هل تم التحقق من تفاصيل طلب الشغل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | هل تفاصيل طلب الشغل مكتملة وصحيحة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | هل وقت الوصول للمكان مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | هل وقت الوصول لموقع العمل مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | هل وقت مغادرة موقع العمل مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | هل وقت مغادرة المكان مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **الفحص المسبق** |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | هل تم التحقق من تصريح الدخول للموقع وطلب الدخول وترخيص المرور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | هل تاريخ الصيانة محدّث؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | هل تاريخ الصيانة متوفر؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | هل تمت مراجعة تاريخ الصيانة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | هل موقع العمل آمن ونظيف وخالٍ من العوائق؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | هل موقع العمل مضاء جيدًا؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | هل مستوى الضوضاء في موقع العمل مقبول؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | هل مستويات الغبار في موقع العمل مقبولة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | هل النظام / الأصل معزول؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | هل يعمل النظام / الأصل جيدًا؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | هل النظام / الأصل جاهز؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | هل النظام / الأصل آمن؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | هل مؤشرات النظام / الأصل "صحية"؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | هل تم تقييم الأنظمة / الأصول ذات العلاقة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | هل وضع الأنظمة / الأصول ذات العلاقة مقبول؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | هل هناك ملاحظات على الأنظمة / الأصول ذات العلاقة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | هل هناك عمل آخر قائم بالقرب من هذا العمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | هل العمل القريب يهدد السلامة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **التصاريح والترخيص** |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | مساحة مُغلقة |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | مكان مرتفع محظور (RHP) |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | الدخول محظور - غرفة كهرباء |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | الدخول محظور - نظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | الدخول محظور - غرفة توليد الكهرباء |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | الدخول محظور - نظام مضغوط |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | الدخول محظور - أعمال نظافة |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | الدخول محظور - معلومات سرية |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | الدخول محظور - فئات مستضعفة |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | الدخول محظور - يجب توفر مرافق |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | الدخول محظور - أعمال حفر |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | قيد متعلق بسجل المهارات (ضوابط العميل) |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | الدخول محظور - خارج ساعات العمل |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | حالة نظام إدارة الصيانة المحوسبة "معلق - تصريح" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **النشاط المهني** |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | هل تم إجراء تقييم المخاطر في مكان العمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | هل تعليمات النشاط المهني الجاهزة متوفرة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | هل تم التحقق من رمز الأولوية؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | هل مبرر تغيّر رمز الأولوية مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | هل تم رفع طلب شغل تابع؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | هل رقم طلب الشغل التابع مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | هل تم رفع طلبات أشغال أخرى؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | هل هناك رقم أو وصف لطلب شغل آخر مذكور؟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **تسجيل المعلومات والإبلاغ بها** |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | هل تم التحقق من القيم المسجّلة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | هل هي مُرضية أم غير مُرضية؟ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **الفحص اللاحق** |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | هل مجموع النقاط / بيان الحالة مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | هل تم تأكيد كمية الأصل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | هل عاد الأصل / النظام للعمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | هل هناك تعليمات إزالة مطلوبة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | هل خيارات / تفاصيل تعليمات الإزالة مطلوبة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | هل تم التحقق من نظافة موقع العمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | هل تم التحقق من ترتيب موقع العمل؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | هل الاختبار اللاحق للصيانة مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | هل تم توفير متطلبات الاختبار اللاحق للصيانة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | هل تم إجراء الاختبار اللاحق للصيانة؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | هل توقيع العميل مطلوب؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | هل توقيع العميل موجود؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | الخانات المشروطة (مخصصة لمكتب المساعدة في نظام إدارة الصيانة المحوسبة والمساعدين الرقميين الشخصيين الفنيين فقط) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **جودة الوثيقة** |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | هل هناك مساحة كافية لجميع المدخلات؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | هل نظام كتابة الوقت والتاريخ الصحيح موضّح؟ |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | هل هناك مساحات / خانات لمدخلات متعددة؟ |  |  |  |  |  |  |  |