سجل اختبار مطابقة جهاز التنفس الصناعي

الاسم الأخير: الاسم الأول**:**

**برنامج اختبار مطابقة جهاز عد جزئيات التكاثف لفحص اللياقة:**

نوع الإصدار ب:

مؤسسة TSI:

تقرير اختبار اللياقة

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

رقم الضمان الاجتماعي (أو رقم بطاقة الهوية):

تاريخ الاختبار:

تاريخ الاختبار اللاحق:

اسم العامل:

موديل جهاز التنفس الصناعي:

 - النوع (نصفي/ كامل):

 -الحجم:

 - المُصنع:

 -رقم الاعتماد:

الملاحظات:

تاريخ الاختبار:

وقت الاختبار:

|  |
| --- |
| بيانات الاختبار**مستوى عامل المطابقة المقبول**: 100  |
| مثال | البيئة المحيطة | قناع الوجه  | عامل المطابقة  | ناجح/ راسب |
| تنفس طبيعي  | 18400 | 0.27 | 67900.0 | ناجح |
| تنفس عميق  | 16300 | 0.74 | 22000.0 | ناجح |
| حركة الراس على الجانبين  | 15200 | 0.19 | 79700.0 | ناجح |
| حركة الراس لأعلى وأسفل  | 14400 | 1.20 | 11900.0 | ناجح |
| التحدث  | 13600 | 2.45 |  5550.0 | ناجح |
| المشي  | 12900 | 0.24 | 53700.0 | ناجح \* |
| الانحناء | 12200 | 1.96 |  6220.0 | ناجح |
| التنفس الطبعي 2 | 11700 | 1.33 |  8790.0 | ناجح |
| \* غير مدرج في عامل اللياقة الإجمالي |  |  |  |
|  | عامل اللياقة الإجمالي = **11400-0** | ناجح |

العامل: التاريخ**:**

الاسم**:**  التاريخ**:**