|  |  |
| --- | --- |
| رقم التقرير: | التاريخ: |
| اسم المشروع: | رقم المشروع: |
| رقم النظام: | رقم تعريف المعدة: | المنطقة: |
| رقم الوثيقة المرجعي | النسخة رقم | الملاحظات |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| البند | موافق | لا يوجد | الملاحظات |
| 1. بيانات اللوحة صحيحة |  |  |  |
| 2. الأساسات مكتملة والمسامير مثبتة |  |  |  |
| 3. فحوصات ما قبل التثبيت |  |  |  |
| 1. أماكن تثبيت المسامير صحيحة ومثبتة بإسقاط وطول مناسبين وبحالة فعلية جيدة
 |  |  |  |
| 1. الأساسات جاهزة ومطلية بالترويب (إذا كان ذلك ينطبق)
 |  |  |  |
| 1. استوفى الأساس الخرساني الحد الأدنى من متطلبات الصلابة والمتانة الشاملة
 |  |  |  |
| 1. صُممت الدعائم الفولاذية الإنشائية وفُحصت ووُثقت على النحو الملائم وطُليت وغُلفت
 |  |  |  |
| 1. الحشوات ناعمة ومسطحة وخالي من الأوساخ أو المواد الغريبة
 |  |  |  |
| 1. طُليت و/أو غُلفت اللوحات الحمراء (النهايات الثابتة والمنزلقة)
 |  |  |  |
| 1. تشحيم اللوحات المنزلقة واكتمال مادة التفلون أو سطح مماثل
 |  |  |  |
| 1. تحميل الحمولة/ تسوية أسطح اللوحات والكتل والقضبان والصفائح النعلية مسطحة في الحدود المسموح بها
 |  |  |  |
| 4. وضع الوحدة على الأساس |  |  |  |
| 5. تسوية الصفائح القاعدية والكتل والقضبان والصفائح النعلية وما إلى ذلك و/ أو المعدات في الحدود المسموح بها |  |  |  |
| 6. تم التحقق من موقع خط المنتصف والارتفاعات  |  |  |  |
| 7. تثبيت مسامير الربط |  |  |  |
| 8. إتمام المحاذاة الأولية وفحص تشوه إطار المعدات |  |  |  |
| 9. الانتهاء من سد الشقوق بالإسمنت أو الحشو |  |  |  |
| 10. تنظيف الأنظمة المساعدة (أي زيوت التشحيم / الزيت الحاجز ، التوازن ، التبريد ، الهيدروليك وغيرها) وتوصيلها بشكل صحيح |  |  |  |
| 11. تنظيف الشحوم ومركبات الزيوت من المعدات وإزالة المادة المجففة |  |  |  |
| 12. فحص وتنظيف وتركيب أو إعادة تركيب موانع التسرب الميكانيكية ، الحشوات والماسحات وغيرها |  |  |  |
| 13. المحاذاة النهائية مكتملة  |  |  |  |
| 14. تشحيم الأنظمة بسائل التشغيل المحدد |  |  |  |
| 15. توفير وتركيب مصافي شفط لضاغط الهواء |  |  |  |
| 16. دوران المعدات المدفوعة ومعدات القيادة صحيح |  |  |  |
| 17. تجميع الوصلات |  |  |  |
| 18. تماثل البكرات والأحزمة وشدها |  |  |  |
| 19. فحص الأدوات وأجهزة التحكم |  |  |  |
| 20. العزل مكتمل |  |  |  |
| الملاحظات: |
| المهندس المسئول: |  |
|  | (الاسم/ التوقيع) |  | (التاريخ) |  |