| اسم المرفق السكني: | رقم المرجع | النسخة - 001  |
| --- | --- | --- |
| الفصل 10 من المجلد 5 - إدارة العمليات التشغيلية |  |  |
| الرقم | قائمة تدقيق العزل وإيقاف التشغيل | مرضٍ |
| لا ينطبق | نعم | لا |
|  | أنظمة سلامة الحياة (LSS): الرعاية الصحية |  |  |  |
|  | **الصحة والسلامة**  |  |  |  |
| 1 | توفر معدات الحماية الشخصية المطلوبة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | توفّر تقييم المخاطر وبيان الأسلوب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | توفّر التحقق من نشرة بيانات السلامة الخاصة بالمواد الكيميائية ونشرة بيانات المنتج  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | توفّر التعليمات واللوازم الخاصة بالإسعافات الأولية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | توفّر محطات غسل العين وغرف استحمام الطوارئ  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | مراجعة خطة الإخلاء في حالات الطوارئ  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | بيانات الاتصال بالشخص المسؤول والمقاولين في حالات الطوارئ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | أنظمة سلامة الحياة (طفايات الحريق ومرشّات المياه وأجهزة إخماد الغاز وأجهزة إنذار الحريق) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 9 | التهوية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الموافقات المسبقة** |  |  |  |
| 10 | توفّر الموافقات من مالك النظام / المدير / فريق الهندسة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | توفّر موافقة رؤساء الإدارة/المستخدم النهائي  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | توفّر موافقة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | جدول زمني بأعمال المقاول المختص | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 14 | تصريح العمل معتمد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **ضبط النظام على وضع الاستعداد**  |  |  |  |
| 15 | التحقق من الحالة التشغيلية للنظام | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 16 | عدم وجود تسرب في النظام  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | التحقق من خلو النظام من الأعطال والإنذارات  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | التحقق من تدفق المياه  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | التحقق من مؤشرات النظام  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الفحص قبل إيقاف التشغيل** |  |  |  |
| 20 | التحقق من خلو النظام من الإنذارات  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | التحقق من مؤشرات لوحة التحكم الآلي  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الإيقاف الروتيني**  |  |  |  |
| 22 | التحقق من إزالة لافتات إغلاق مصادر الطاقة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23 | إيقاف المروحة في نظام إدارة الأعمال | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24 | إيقاف التزويد بالمياه | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25 | إيقاف التزويد بالطاقة الكهربائية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 26 | التحقق من إغلاق الصمامات  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الإشعارات**  |  |  |  |
| 27 | رؤساء الإدارات (إدارة المرافق) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 28 | نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 29 | إعداد التقارير | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 30 | التحقق من إخطار المستخدم النهائي / الجهات المعنية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31 | التقارير والمقترحات والتوصيات الصادرة عن المقاولين المتخصصين والشركات التي تقدم خدمات معالجة المياه فيما يتعلق بمراجعة أنظمة معالجة المياه.  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| الرقم | ملاحظات المُراجع | القرار |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المعدّ / التوقيع والتاريخ: | اسم الشخص القائم بالفحص / التوقيع والتاريخ: |
|  |  |