| **1. اسم المبنى:** | **2. رقم المرجع.** | **3. النسخة - 00A** |
| --- | --- | --- |
| **الرقم** | **إجراءات إيقاف التشغيل**  | **مرضٍ** |
| **لا يوجد** | **نعم** | **لا** |
|  | **أنظمة إدارة المباني والأنظمة المقترنة بها - الحدائق العامة والمرافق الترفيهية** |  |  |  |
|  | **الصحة والسلامة**  |  |  |  |
| 1 | توفر معدات الحماية الشخصية المطلوبة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | توفّر تقييم المخاطر وبيان الأسلوب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | توفّر التعليمات واللوازم الخاصة بالإسعافات الأولية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | توفّر محطات غسل العين وغرف استحمام الطوارئ  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | مراجعة خطة الإخلاء في حالات الطوارئ  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | بيانات الاتصال بالشخص المسؤول والمقاولين في حالات الطوارئ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 7 | أنظمة سلامة الحياة (طفايات الحريق ومرشّات المياه وأجهزة إخماد الغاز وأجهزة إنذار الحريق) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 8 | التهوية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الموافقات المسبقة** |  |  |  |
| 9 | الحصول على موافقات من مالك النظام / المدير / فريق المهندسين | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 10 | الحصول على موافقة المستخدم النهائي / رئيس الإدارة  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 11 | الحصول على موافقة إدارة الجودة والصحة والسلامة والبيئة  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 12 | جدول زمني بأعمال المقاول المختص | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 13 | تصريح عمل معتمد | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **التحقق من نظام إدارة المباني** |  |  |  |
| 14 | عمل نظام إدارة المباني الاحتياطي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | اتصال الخادم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 15 | البيانات المخزنة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 17 | إجراءات التشغيل القياسية / الإجراءات الواجب اتباعها عند إيقاف التشغيل (الآمن) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 18 | الوضع الآلي / التجاوزات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 19 | حفظ الأحداث / السجلات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 20 | عمل نظام إدارة المباني الاحتياطي | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 21 | وضع التشغيل/ بنية النظام / وظيفة التحكم المنطقي للأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **إجراءات الفحص قبل إيقاف التشغيل (فحص وظائف نظام إدارة المباني والنظام المتكامل)** |  |  |  |
| 22 | التحقق من خلو النظام من الإنذارات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 23 | التحقق من مؤشرات لوحة التحكم الآلي  | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 24 | التحقق من عمل الأنظمة الاحتياطية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 25 | التجاوزات / الوظائف الآلية النشطة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الإيقاف الروتيني**  |  |  |  |
| 26 | التحقق من إغلاق مصادر الطاقة ووضع لافتات عليها | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 27 | التحقق من عمل الخادم | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 28 | خلو الأنظمة الاحتياطية من الأحداث / الإنذارات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الفحص بعد إيقاف التشغيل**  |  |  |  |
| 29 | التحقق من تشغيل الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والصحية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 30 | حواسيب المراقبة الأخرى النشطة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 31 | أدوات التحكم النشطة | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 32 | الإنذارات / التحذيرات | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 33 | عمل بنية النظام | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
|  | **الإشعارات**  |  |  |  |
| 34 | رؤساء الإدارات (إدارة المرافق) | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 35 | نظام إدارة المرافق بمساعدة الحاسوب | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 36 | الإبلاغ | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 37 | التحقق من إخطار المستخدم النهائي / الجهات المعنية | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| **الوثيقة** | **ملاحظات المُراجع** | **القرار** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المعدّ/التوقيع والتاريخ: | اسم الشخص القائم بالفحص/التوقيع والتاريخ: |
|  |  |