| بنود الصيانة المطلوبة | أعمال الحفر | الدكة | إزالة الغطاء النباتي | مصارف المياه السفلية/ الطويلة/ المزالق | القدمة الصخرية  D/S | مشاكل المواسير | مراقبة التخضير بالعشب | مشاكل التسرب | الأضرار بسبب الماشية | الأضرار بسبب القوارض | أضرار السير الناجمة عن المركبات | المعدات الميكانيكية | المعدات الكهربائية | أعمال النظافة | الخرسانة/ الحجر | المكونات المعدنية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **الردميات الترابية / حاجز الردميات الصخرية** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| منحدر المنبع | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● |  |  |  | ● |  |  |
| منحدر المصب | ● |  | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  | ● |  |  |
| الدعامات إلى اليمين/اليسار | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| القمة (قمة السد) | ● |  | ● |  |  | ● |  |  | ● | ● | ● |  |  | ● | ● |  |
| منطقة D/S من السد | ● |  |  |  |  | ● |  | ● |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| **سدود الخرسانة / الحجر** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الجانب الأقرب للمصب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| الجانب الأبعد عن المصب |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| الدعامات إلى اليمين/اليسار | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |
| القمة (قمة السد) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| مصارف المياه الداخلية |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |
| حفر تصريف الأساسات |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |
| الفتحات |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  | ● | ● | ● |  |
| الصمامات / آليات التحكم |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| **قنوات التصريف** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| قناة التصريف الأقرب للمصب | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| هيكل التحكم |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |
| حوض الترسيب/EDA |  |  | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| قنوات التفريغ | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| أدوات التحكم (البوابات والرافعات) |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| حماية D/S من التآكل | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| المنحدرات الجانبية | ● | ● | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| **مخرج التهوية** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مخارج تهوية | ● |  | ● |  |  |  |  | ● |  |  |  | ● | ● | ● | ● | ● |
| حوض الترسيب |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● |  |
| رفوف القمامة/إزالة الحطام |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● | ● | ● |  | ● |
| **المناطق العامة** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| سطح الخزان |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |
| محيط الخزان | ● | ● | ● |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ● |  |  |