**فريق الأعمال الميكانيكية:** المشرف الرئيسي على مناوبة العمال المسؤولين عن الأعمال الميكانيكية، مشرف الأعمال الميكانيكية حسب المتوفر

**يتلقى التعليمات والتوجيهات من شركة إدارة المرافق ويتبع لها - فريق إدارة الأزمات**

|  |  |
| --- | --- |
| **نشر طواقم العمل في المناطق حسب الاقتضاء أو وفقًا لتوجيهات فريق إدارة الأزمات** | **تم نشر طواقم العمل نعم/لا** |
| نشر طواقم العمل لمراقبة نظام الوقود  | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طواقم العمل لمراقبة مضخات مكافحة الحرائق | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طواقم العمل لمراقبة نظام تبريد المولّد  | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طواقم العمل لمراقبة المياه الحارة | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| **التأكد من أن طواقم العمل المتخصصة بالأعمال الميكانيكية التي لم يتم نشرها بموجب الكود xxx متوفرون ويمكن الاستعانة بهم في مجمّع القوى العاملة المركزي** |

**الفريق المسؤول عن الطاقة في حالات الطوارئ:** المشرف الرئيسي على مناوبة طاقم العمل المسؤول عن أنظمة الطاقة في حالات الطوارئ، ومشرف الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة، ومشرف العمليات الكهربائية، حسب المتوفر

**يتلقى التعليمات والتوجيهات من شركة إدارة المرافق ويتبع لها - فريق إدارة الأزمات**

|  |  |
| --- | --- |
| **نشر طواقم العمل في المناطق حسب الاقتضاء أو وفقًا لتوجيهات فريق إدارة الأزمات** | **تم نشر طواقم العمل نعم/لا**  |
| نشر طاقم العمل في غرفة المولد | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طاقم العمل في غرفة مفتاح التبديل الآلي | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طاقم العمل لمراقبة كافة وحدات مصادر الطاقة اللامنقطعة  | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| منح الأولوية للأعطال في أنظمة الطاقة في حالات الطوارئ والإبلاغ عنها لدى مكتب المساعدة | ضمان مراقبة حالة جميع الأنظمة وتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة  |  |
| نشر طاقم العمل في المرافق الحيوية  | تنفيذ إجراءات المراقبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة وفقًا لمتطلبات وتعليمات فريق إدارة الأزمات |  |
| **التأكد من أن طواقم العمل المتخصصة بالأعمال الكهربائية التي لم يتم نشرها بموجب الكود xxx متوفرون ويمكن الاستعانة بهم في مجمّع القوى العاملة**  |