|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **خطة أعمال الصيانة السنوية لوحدة عمود التغذية الفرعي (نموذج)** | | | | | | | | التاريخ مطبوعًا: |  |
| **رقم الوثيقة EOM-ZM0-TP-000046 (تاريخ آخر مراجعة: 30/01/2020** | | | | | | | | | |
| **نموذج خطة أعمال الصيانة السنوية لعمود التغذية الفرعي (ضع علامة "X" في الخانة المناسبة)** | | | | | | | |  |  |
| رقم الأصل | الشهر | أسبوعي  مرئي | شهري  المراقبة | فصلي  داخلي | مرتان سنويًا  إيقاف التشغيل | سنوي  إيقاف التشغيل | مدد حسب الحاجة |  |  |
| SMFP 1 | 1 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 2 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 3 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 4 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 5 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 6 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **X** |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 7 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 8 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 9 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 10 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 11 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 12 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية السنوية  للأصل** SMFP 1 | | أسبوعيًا | شهري | فصلي | مرتان سنويًا | سنوي | XXXX ? |  |  |
| 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي عدد أعمدة التغذية الفرعية في المنشأة** | | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية المخطط لها سنويًا** من أجل **أصول عمود التغذية الفرعي رقم 148** | | أسبوعي | شهري | فصلي | مرتان سنويًا | سنوي | xxxxx ? | إجمالي مزود الطاقة اللامنقطعة  عدد مهام الصيانة الوقائية المخطط لها في السنة |  |
| **5,328** | **1,184** | **296** | **1** | **1** | **0** | **6,810** |  |
|  | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **خطة أعمال الصيانة السنوية لوحدة عمود التغذية الفرعي (نموذج)** | | | | | | | | التاريخ مطبوعًا: |  |
| **رقم الوثيقة EOM-ZM0-TP-000046 (تاريخ آخر مراجعة: 30/01/2020** | | | | | | | | | |
| **نموذج خطة أعمال الصيانة السنوية لعمود التغذية الفرعي (ضع علامة "X" في الخانة المناسبة)** | | | | | | | |  |  |
| رقم الأصل | الشهر | أسبوعي  مرئي | شهري  المراقبة | فصلي  داخلي | مرتان سنويًا  إيقاف التشغيل | سنوي  إيقاف التشغيل | تمديد العمل حسب الاقتضاء |  |  |
| SMFP 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية السنوية  للأصل** SMFP 1 | | أسبوعي | شهري | فصلي | مرتان سنويًا | سنوي | XXXX ? |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي عدد أعمدة التغذية الفرعية في المنشأة** | | 148 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية المخطط لها سنويًا** من أجل **أصول عمود التغذية الفرعي رقم 148** | | أسبوعي | شهري | فصلي | مرتان سنويًا | سنوي | xxxxx ? | إجمالي مزود الطاقة اللامنقطعة  عدد مهام الصيانة الوقائية المخطط لها في السنة |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |