|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **خطة أعمال الصيانة السنوية لوحدة عمود التغذية الفرعي (نموذج)** |  التاريخ مطبوعًا:  |   |
| **رقم الوثيقة EOM-ZM0-TP-000046 (تاريخ آخر مراجعة: 30/01/2020**  |
| **نموذج خطة أعمال الصيانة السنوية لعمود التغذية الفرعي (ضع علامة "X" في الخانة المناسبة)** |   |   |
| رقم الأصل | الشهر  | أسبوعيمرئي  | شهريالمراقبة | فصليداخلي  | مرتان سنويًاإيقاف التشغيل  | سنويإيقاف التشغيل  | مدد حسب الحاجة  |  |   |
| SMFP 1 | 1 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 2 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 3 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **X** |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 4 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 5 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 6 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  | **X** |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 7 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 8 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 9 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  | **X** |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 10 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 11 | **X** |  |  |  |  |  |  |   |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |   |
|  | **X** |  |  |  |  |  |   |
| SMFP 1 | 12 | **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
| **X** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **X** |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية السنوية للأصل** SMFP 1 | أسبوعيًا  | شهري | فصلي  | مرتان سنويًا  | سنوي  | XXXX ?  |  |   |
| 36 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **إجمالي عدد أعمدة التغذية الفرعية في المنشأة**  | 148 |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية المخطط لها سنويًا** من أجل **أصول عمود التغذية الفرعي رقم 148**  | أسبوعي  | شهري | فصلي  | مرتان سنويًا  | سنوي  | xxxxx ? | إجمالي مزود الطاقة اللامنقطعة عدد مهام الصيانة الوقائية المخطط لها في السنة  |   |
| **5,328** | **1,184** | **296** | **1** | **1** | **0** | **6,810** |   |
|   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **خطة أعمال الصيانة السنوية لوحدة عمود التغذية الفرعي (نموذج)** |  التاريخ مطبوعًا:  |   |
| **رقم الوثيقة EOM-ZM0-TP-000046 (تاريخ آخر مراجعة: 30/01/2020**  |
| **نموذج خطة أعمال الصيانة السنوية لعمود التغذية الفرعي (ضع علامة "X" في الخانة المناسبة)** |   |   |
| رقم الأصل | الشهر  | أسبوعيمرئي  | شهريالمراقبة | فصليداخلي  | مرتان سنويًاإيقاف التشغيل  | سنويإيقاف التشغيل  | تمديد العمل حسب الاقتضاء  |  |   |
| SMFP 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| SMFP 1 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية السنوية للأصل** SMFP 1 | أسبوعي  | شهري | فصلي  | مرتان سنويًا  | سنوي  | XXXX ?  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **إجمالي عدد أعمدة التغذية الفرعية في المنشأة**  | 148 |  |  |  |  |  |  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
| **إجمالي أعمال الصيانة الوقائية المخطط لها سنويًا** من أجل **أصول عمود التغذية الفرعي رقم 148**  | أسبوعي  | شهري | فصلي  | مرتان سنويًا  | سنوي  | xxxxx ? | إجمالي مزود الطاقة اللامنقطعة عدد مهام الصيانة الوقائية المخطط لها في السنة  |   |
|  |  |  |  |  |  |  |   |
|   |