## EOM-ZM0-TP-00016 - مثال على نموذج خطة الصيانة السنوية لأنظمة الإمداد بالطاقة اللامنقطعة - فئة المرافق السكنية

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **جدول صيانة أنظمة الإمداد بالطاقة اللامنقطعة** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **الشهر والسنة - الجدول** | | | | | | | | | | | |  |  | **الجداول الدورية** | | | | |
| **بنود الصيانة** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **العمود 1** | **شهريًا** | **مرة كل ثلاثة أشهر** | **نصف سنوي** | **سنويًا** | **مرة كلّ عامين** | **مرة كلّ خمسة أعوام** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **استبدال البطاريات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| **أقطاب البطارية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| **فيوزات البطارية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **عازل البطارية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **انتفاخ البطارية** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **نظام تبريد الغرفة / الخزانة** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **لوحة التحكم** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |
| **تنظيف الشبك** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **تنظيف المشتّت الحراري** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| **استبدال المراوح** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| **مفتاح التحويل الساكن** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **مفتاح التحويل الخارجي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **اختبار الحمل** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| **مكثّفات عاكس التيار الكهربائي** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |
| **ترانزستورات ثنائية القطب ذات البوابة المعزولة في المكثّفات** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |