##  EOM-ZM0-TP-00016 - مثال على نموذج خطة الصيانة السنوية لأنظمة الإمداد بالطاقة اللامنقطعة - فئة المرافق السكنية

|  |
| --- |
| **جدول صيانة أنظمة الإمداد بالطاقة اللامنقطعة** |
|   | **الشهر والسنة - الجدول** |   |   | **الجداول الدورية** |
| **بنود الصيانة** | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **العمود 1** | **شهريًا** | **مرة كل ثلاثة أشهر**  | **نصف سنوي** | **سنويًا** | **مرة كلّ عامين** | **مرة كلّ خمسة أعوام** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **استبدال البطاريات** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| **أقطاب البطارية** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |
| **فيوزات البطارية** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| **عازل البطارية** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| **انتفاخ البطارية** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| **نظام تبريد الغرفة / الخزانة** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| **لوحة التحكم** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   |
| **تنظيف الشبك** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
| **تنظيف المشتّت الحراري** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |   |
| **استبدال المراوح** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |
| **مفتاح التحويل الساكن** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| **مفتاح التحويل الخارجي** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| **اختبار الحمل** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |   |   |
| **مكثّفات عاكس التيار الكهربائي** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |
| **ترانزستورات ثنائية القطب ذات البوابة المعزولة في المكثّفات** |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | X |