| رقم النشاط | وصف النشاط | متطلبات المعاينة/ الاختبار | | الوثائق المرجعية | | طرق التحقق (انظر الدليل) | | | الأدلة المقدمة  الرقم المرجعي للتقرير / قائمة التدقيق |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الاختبار أو المعاينة التي أجريت | المرحلة/ التكرار | الكود/ المواصفات/ وما إلى ذلك | معايير القبول | مقاول التشييد | إدارة أعمال التشييد بالموقع | المشروع |
| **1.0** | مراجعة الوثائق |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | عام | اعتماد الوثائق:   1. رسومات التشييد 2. بيان أسلوب العمل 3. التصاريح 4. تقديم المواد | قبل البدء | خاص بالمشروع | الوثائق متاحة وأيضًا النسخة النهائية للمراجعة من نظام إدارة الوثائق |  |  |  |  |
| **2.0** | استلام الوثائق |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | المعاينة البصرية للأضرار والعيوب وملصقات التصنيف الصحيحة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | تقرير استلام المواد |
| **3.0** | التخزين |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | الرجوع إلى بيان أسلوب العمل وتوصيات الشركة المصنعة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **4.0** | النخطيط |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | التحكم في خط العمل وفقًا لعناصر التخطيط الأخيرة | قبل البدء | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 4.2 |  | تم تحديد كافة المرافق الأرضية ووضع علامات عليها | قبل البدء | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **5.0** | الحفر الشامل |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | تم تركيب شبكة الصرف الصحي المؤقتة | قبل الحفر | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.2 |  | الخطوط والصفوف | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 5.3 |  | التحقق من قدرة تحمل التربة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | تقرير اختبار دك التربة |
| 5.4 |  | حالة أرضية الحفر - التحقق من مناسبتها للمواد السائلة والمناطق الرقيقة وما إلى آخرة. | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
|  |  | الميول والتدعيمات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  | تقرير التربة |
| **6.0** | الردم والدك |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | سمك طبقة مواد الردم | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.2 |  | دك مواد الردم | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.3 |  | نسبة الرطوبة | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 6.4 |  | الردم الإنشائي، إذا لزم الأمر، يتم وضعه ضمن الإطار الزمني لقوة الضغط | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **7.0** | الإنتهاء من التسوية |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 |  | فحص الخط والمستوى النهائي | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 7.2 |  | سمك طبقة التربة السطحية وحماية البذور والحشرات | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| 7.3 |  | قنوات تصريف المياه أو قنوات الصرف تحت الأرض | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |
| **8.0** | القبول النهائي |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 |  | تم توقيع كافة السجلات وإغلاقها | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع | خاص بالمشروع |  |  |  |  |