|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المشروع: | رقم الرسم  | المراجعة |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| الرقم | عنصر الفحص | تم الفحص بشكل مقبول |
| لا يوجد | نعم | لا |
|  | **عام** |  |  |  |
| 1 | تحقق من تركيب ووضع علامة على كافة قضبان التأريض وفقاً لرسومات المشروع. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 2 | تم تركيب ووضع علامة على الكابلات الأرضية بشكل صحيح. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 3 | الوصلات محكمة الربط ونظيفة ومغلفة. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 4 | الأجزاء المعرضة لأقطاب الكهربائية خالية من التآكل. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 5 | تحقق من الحالة المادية للتلف. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| 6 | إنشاء قائمة المهام اللازمة للعناصر للعيوب المحددة. | [ ]  | [ ]  | [ ]  |
| الرقم | تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي) | القرار |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ |