|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| اسم المشروع: | رقم الرسم | المراجعة |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| الرقم | عنصر الفحص | | تم الفحص بشكل مقبول | | |
| لا يوجد | نعم | لا |
|  | **التركيب العام** | |  |  |  |
| 1 | المظهر العام جيد دون أي تلف واضح. | |  |  |  |
| 2 | تتطابق السعة الاسمية للوحة المعدات مع التصميم والمستندات المعتمدة. | |  |  |  |
| 3 | يمتثل تصنيف ضغط تغليف المبرد مع المستندات المعتمدة. | |  |  |  |
| 4 | تم وضع ملصق على المعدات ويمتثل الملصق لعلامات الرسوم التنفيذية. | |  |  |  |
| 5 | تم تركيب وتنظيم عوازل اهتزاز مناسبة. | |  |  |  |
| 6 | تم وضع كبح زلازل. | |  |  |  |
| 7 | تم تركيب صمامات عزل وصمامات توازن. | |  |  |  |
| 8 | تم الانتهاء من تجهيزات الأنابيب ومستلزماتها. | |  |  |  |
| 9 | لم يتم دعم الأنابيب على المبردات. | |  |  |  |
| 10 | تم الانتهاء من التنظيف المائي وتم تنظيف المصافي. | |  |  |  |
| 11 | لا يوجد تلف واضح على زعانف المكثفات (لمكثفات التبريد الهوائية) | |  |  |  |
| 12 | تم الانتهاء من تنظيف أنابيب مياه المكثف (حسب الاقتضاء) | |  |  |  |
| 13 | تم توفير تنفيس الهواء المبخر(للمبرد الداخلي). | |  |  |  |
| 14 | تم مد أنبوب تنفيس المبرد إلى الخارج (للمبرد الداخلي). | |  |  |  |
| 15 | تم تركيب المستلزمات مثل موازين الحرارة ومقياس الضغط ومقابس الاختبار. | |  |  |  |
| 16 | تم تركيب عداد التدفق (حسب الطلب) ومفتاح التدفق. | |  |  |  |
| 17 | تم شحن المعدات بشكل مناسب والمبرد في الخزان على المستوى الصحيح. | |  |  |  |
| 18 | لا يوجد تسريب زيت ملحوظ. | |  |  |  |
| 19 | تم وضع ملصقات أنابيب واتجاه التدفق على الأنابيب. | |  |  |  |
| 20 | تم تشغيل سخان زيت بشكل مناسب. | |  |  |  |
| 21 | تم تنظيف مرشح الزيت. | |  |  |  |
|  | **أدوات التحكم الكهربائية** | |  |  |  |
| 22 | تم تركيب أسلاك الأنابيب بشكل مناسب. | |  |  |  |
| 23 | تم وضع كافة المكونات الكهربائية في الأرض بشكل مناسب. | |  |  |  |
| 24 | تم ربط أسلاك التحكم والأجهزة والأقفال. | |  |  |  |
| 25 | تم معايرة أجهزة الاستشعار (وفقاً لتاريخ شهادة المعايرة أو طريقة الموقع للمعايرة). | |  |  |  |
| 26 | تم تركيب العوازل الكهربائية وفقاً للتصميم. | |  |  |  |
|  | | | | | |
| الرقم | تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي) | القرار | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
|  |  |  | | | |
| اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ | | اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ | | | |