|  |
| --- |
| **مصفوفة الإجراءات / الأنظمة** |
|

|  |
| --- |
| **الإجراءات** |

 | **مزوّد الطاقة اللامنقطعة** | **الإضاءة الطارئة** | **المولّدات** | **لوحة التوزيع ذات الجهد المنخفض** | **لوحة التوزيع ذات الجهد العالي** | **لوحات الإمداد بالطاقة وتوزيعها في حالات الطوارئ** | **اختبار الأجهزة المحمولة** | **أنظمة البطاريات المركزية** | **نظام إدارة المباني (الجهد شديد الانخفاض)** | **نظام الإنذار والكشف عن الحرائق** | **المحوّلات** | **السلالم الكهربائية** | **نظام مخاطبة الجمهور** | **نظام الإنارة العام** | **فلاتر الضجيج** |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - أسبوعيًا - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - شهريًا - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - مرة كل ثلاثة أشهر - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - نصف سنوي - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - مرة كلّ سنتين - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| مزوّد الطاقة اللامنقطعة - مرة كل خمس سنوات - الصيانة الوقائية المخطط لها | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - أسبوعيًا - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - شهريًا - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - مرة كل ثلاثة أشهر - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - نصف سنوي - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - مرة كلّ سنتين - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| الإضاءة الطارئة - مرة كل خمس سنوات - الصيانة الوقائية المخطط لها |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - أسبوعيًا - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - شهريًا - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - مرة كل ثلاثة أشهر - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - نصف سنوي - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - مرة كلّ سنتين - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| المولّدات - مرة كل خمس سنوات - الصيانة الوقائية المخطط لها |   |   | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |